## Баланс мощности
Баланс мощности по территории на час совмещённого максимума ОЭС за дату: 06:00 04.03.2020 Сформировано: 11.04.2020 12:53
Энергосистема | Час собств. Максимума | Электростанция | Устан. мощн. | Огран. | Расп. мощн. | Ремонты |  |  |  |  | ВПр | Рек | КС | ЗРР | Раб. мощн. | Ген-ция | Вращ. резерв ТЭС | Хол. резерв ТЭС | Резерв ГЭС | Перегруз | Потребление
[6 empty] | Всего | КР | СР | ТР | АР | [10 empty] | Час совм. максимума | Час собств. максимума | Суточное | небаланс
Омской области | 2020-03-04 08:00 |  | 1601.2 | 25.9693 | 1575.911 | 98.947 | 0 | 0 | 98.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1366.964 | 739.9279 | 109.1861 | 517.85 | - | 0.68025 | 1410.0226 | 1442.229 | 31574.3833 | -1.3471e-05
|  | Омская ТЭЦ-3 | 445.2 | 0 | 445.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.2 | 179.7614 | 42.5886 | 222.85 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Омская ТЭЦ-4 | 385 | 15 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 260 | 130.9143 | 19.0857 | 110 | - | 0 |  |  |  | -3.8147e-06
|  | Омская ТЭЦ-5 | 735 | 1.053 | 733.947 | 98.947 | 0 | 0 | 98.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 402.4883 | 47.5118 | 185 | - | 0 |  |  |  | -1.0014e-05
|  | ТЭС пп. | 36 | 9.9163 | 26.764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.764 | 26.764 | - | - | - | 0.68025 |  |  |  | #VALUE!
Новосибирской области | 2020-03-04 07:00 |  | 3012.5 | 340.945 | 2672.5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 2554.5424 | 1491.5475 | 141.3949 | 920.5 | 1.1 | 0.98758 | 2317.0769 | 2358.7554 | 50500.9009 | 0.00017668
|  | Сумма ТЭС | 2522.5 | 0 | 2523.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 2405.4876 | 1343.5926 | 141.3949 | 920.5 | - | 0.98758 |  |  |  | 1.0669e-05
|  | Новосибирская ТЭЦ-2 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 165.1114 | 14.8886 | 165 | - | 0 |  |  |  | 5.722e-06
|  | Новосибирская ТЭЦ-3 | 496.5 | 0 | 496.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 471.5 | 279.5418 | 30.4582 | 161.5 | - | 0 |  |  |  | -1.9073e-06
|  | Новосибирская ТЭЦ-4 | 384 | 0 | 384.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 376.9876 | 229.6348 | 3.3527 | 144 | - | 0.98758 |  |  |  | -7.4506e-06
|  | Новосибирская ТЭЦ-5 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1115 | 638.0861 | 76.9139 | 400 | - | 0 |  |  |  | 1.5259e-05
|  | Барабинская ТЭЦ | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 31.2185 | 15.7815 | 50 | - | 0 |  |  |  | -9.5367e-07
|  | Новосибирская ГЭС | 490 | 340.945 | 149.055 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.0548 | 147.9548 | - | - | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.00016602
Республики Алтай и Алтайского края | 2020-03-04 06:00 |  | 1692.509 | 151.1739 | 1541.3351 | 129 | 60 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0141 | 1397.321 | 790.8894 | 141.5316 | 464.9 | - | 0 | 1539.4441 | 1539.4441 | 31759.7095 | 3.7598e-05
|  | Барнаульская ТЭЦ-2 | 300.509 | 0.509 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 157.151 | 8.849 | 134 | - | 0 |  |  |  | -3.0398e-06
|  | Барнаульская ТЭЦ-3 | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 278.8909 | 77.1091 | 89 | - | 0 |  |  |  | 7.6294e-06
|  | Барнаульская ГТ ТЭЦ | 36 | 0 | 36 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | БийскаяТЭЦ-1 | 519.9 | 0 | 519.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.9 | 249.4265 | 55.5735 | 214.9 | - | 0 |  |  |  | 3.0518e-05
|  | Белокурихинская ГП ТЭC | 15.6 | 7.6992 | 7.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9008 | 7.9008 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 4.7684e-07
|  | Южная тепловая станция | 6 | 0.0069358 | 5.9931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9931 | 5.9931 | - | - | - | 0
|  | Ининская СЭС | 25 | 24.4546 | 0.54542 | 0 | [8 empty] | 0.54542 | 0.54542 |  |  | - | 0
|  | Кош-Агачская СЭС | 5 | 3.7763 | 1.2237 | 0 | [8 empty] | 1.2237 | 1.2237 |  |  | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Кош-Агачская СЭС-2 | 5 | 3.8646 | 1.1354 | 0 | [8 empty] | 1.1354 | 1.1354 |  |  | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Онгудайская СЭС | 5 | 4.9176 | 0.082434 | 0 | [8 empty] | 0.082434 | 0.082434 |  |  | - | 0 |  |  |  | 5.9605e-08
|  | Майминская СЭС | 25 | 23.3103 | 1.6897 | 0 | [8 empty] | 1.6897 | 1.6897 |  |  | - | 0 |  |  |  | -1.1921e-07
|  | Усть-Канская СЭС | 5 | 4.1983 | 0.80174 | 0 | [8 empty] | 0.80174 | 0.80174 |  |  | - | 0 |  |  |  | -1.1921e-07
|  | Усть-Коксинская СЭС | 40 | 38.3799 | 1.6201 | 0 | [8 empty] | 1.6201 | 1.6201 |  |  | - | 0
|  | Чемальская СЭС | 10 | 9.2572 | 0.74283 | 0 | [8 empty] | 0.74283 | 0.74283 |  |  | - | 0
|  | ТЭС пп., в т.ч. | 249.5 | 30.8 | 218.7 | 120 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0141 | 83.6859 | 83.6859 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 3.8147e-06
|  | ТЭЦ АКХЗ | 200 | 0 | 200 | 120 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0141 | 64.9859 | 64.9859 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0
Кемеровской области | 2020-03-04 11:00 |  | 5525.34 | 481.3532 | 5054.5739 | 335 | 0 | 0 | 310 | 25 | 0 | 0 | 0 | 177.5 | 4542.0674 | 3251.4729 | 157.594 | 1133.0006 | - | 10.5871 | 3915.2424 | 3945.95 | 90823.7062 | 0.0065043
|  | Томь-Усинская ГРЭС | 1345.4 | 5.4 | 1340.3322 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280.3322 | 945.3042 | 55.028 | 280 | - | 0.33215 |  |  |  | 2.9504e-06
|  | Беловская ГРЭС | 1260 | 0 | 1260 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 845.0789 | 14.9211 | 200 | - | 0 |  |  |  | 9.5367e-06
|  | Южно-Кузбасская ГРЭС | 554 | 22.5 | 531.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.5 | 354 | 201.9211 | 45.0789 | 107 | - | 0 |  |  |  | -3.8147e-06
|  | Кемеровская ГРЭС | 485 | 6.5 | 479.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.15 | 295.0302 | 29.1198 | 155 | - | 0.65 |  |  |  | 5.722e-06
|  | Западно-Сибирская ТЭЦ | 600 | 123.3793 | 483.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.3658 | 483.3658 | 0 | 0 | - | 6.7451 |  |  |  | 9.5367e-07
|  | Кемеровская ТЭЦ | 80 | 52 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27.9298 | 0.070165 | 0 | - | 0 |  |  |  | 2.0862e-07
|  | Ново-Кемеровская ТЭЦ | 580 | 167 | 413 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 269.702 | 10.7375 | 82.5606 | - | 0 |  |  |  | 3.8147e-06
|  | Кузнецкая ТЭЦ | 108 | 0 | 110.8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8598 | 97.2213 | 2.6385 | 11 | - | 2.8598 |  |  |  | 7.1526e-07
|  | ГТЭС Новокузнецкая | 297.44 | 0 | 297.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.44 | 0 | 0 | 297.44 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ТЭС пп., в т.ч. | 215.5 | 104.5739 | 110.9261 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9197 | 85.9197 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0.0064842
|  | Центральная ТЭЦ | 97 | 56.6209 | 40.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3791 | 40.3791 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | ТЭЦ Каскад-Энерго | 9.5 | 4.403 | 5.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5.097 | 5.097 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | ТЭЦ Юрмаш | 85 | 42.63 | 42.37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3715 | 17.3715 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | -0.00146
|  | КЭС Кокс | 24 | 0.92 | 23.08 | [9 empty] | 23.0721 | 23.0721 |  |  | - | 0 |  |  |  | 0.0079423
Томской области | 2020-03-04 07:00 |  | 1036.4 | 83.786 | 952.7395 | 5.85 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.8908 | 486.0442 | 5.5626 | 455.284 | - | 0.1255 | 1096.8966 | 1103.6641 | 24542.503 | -0.001323
|  | Томская ГРЭС-2 | 331 | 0 | 331.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.1102 | 161.0603 | 1.0499 | 169 | - | 0.1102 |  |  |  | 2.1607e-06
|  | Томская ТЭЦ-3 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 139.9882 | 0.01184 | 0 | - | 0 |  |  |  | 5.085e-07
|  | Томская ТЭЦ-1 | 14.7 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | ТЭС пп., в т.ч. | 550.7 | 83.786 | 466.9293 | 5.85 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.0806 | 184.9958 | 4.5009 | 271.584 | - | 0.015304 |  |  |  | -0.0013257
|  | ТЭЦ СХК | 449 | 41.416 | 407.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.584 | 131.4991 | 4.5009 | 271.584 | - | 0 |  |  |  | -1.6212e-05
Республики Хакасия | 2020-03-04 06:00 |  | 7157.198 | 3548.3268 | 3608.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.84 | 3588.075 | 3495.4697 | 13.2284 | 0 | 79.3769 | 0.04135 | 2023.8247 | 2023.8247 | 47311.54 | -0.0025111
|  | Абаканская ТЭЦ | 406 | 0 | 406.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.84 | 385.2043 | 371.9759 | 13.2284 | 0 | - | 0.04135 |  |  |  | -0.002931
|  | Абаканская СЭС | 5.198 | 5.1968 | 0.0011749 | [9 empty] | 0.001175 | 0.001175 |  |  | - | 0 |  |  |  | -7.3342e-08
|  | ТЭС пп. | 25 | 20.67 | 4.33 | [9 empty] | 4.33 | 4.33 |  |  | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Сумма ГЭС | 6721 | 3522.46 | 3198.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3198.5396 | 3119.1627 | - | - | 79.3769 | 0 |  |  |  | 0.00041992
|  | Саяно-Шушенская ГЭС | 6400 | 3426.46 | 2973.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2973.5396 | 2944.5696 | - | - | 28.97 | 0 |  |  |  | 0.00041992
|  | Майнская ГЭС | 321 | 96 | 225 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 174.5931 | - | - | 50.4069 | 0 |  |  |  | 1.8758e-11
Красноярского края и Республики Тыва (по территории Красноярского края) | 2020-03-04 16:00 |  | 15880.98 | 4484.7231 | 11420.1807 | 1286.579 | 0 | 164 | 322.579 | 800 | 0 | 73.111 | 0 | 138.1487 | 9922.3492 | 7365.4845 | 220.4601 | 2308.0747 | 28.33 | 23.9238 | 5896.0532 | 5939.5332 | 137432.5085 | -0.007251
|  | Запад | 11589.98 | 3747.435 | 7866.1488 | 1122.579 | 0 | 0 | 322.579 | 800 | 0 | 73.111 | 0 | 138.1487 | 6532.3142 | 4825.4829 | 180.4266 | 1498.0747 | 28.33 | 23.6038 | 4972.2121 |  | - | -0.0041321
|  | Восток | 4291 | 737.2885 | 3554.0315 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3390.0346 | 2540.0012 | 40.0334 | 810 | 0 | 0.32 | 923.8411 |  | - | -0.0031493
|  | Сумма ТЭС | 6267.9 | 86.9985 | 6193.7986 | 1236.579 | 0 | 164 | 272.579 | 800 | 0 | 73.111 | 0 | 103.1487 | 4780.9674 | 2252.4327 | 220.4601 | 2308.0747 |  | 12.8971 |  |  |  | -0.0074983
|  | Березовская ГРЭС | 2400 | 0 | 2400 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 759.1907 | 40.8092 | 800 | - | 0 |  |  |  | 2.6703e-05
|  | Красноярская ГРЭС-2 | 1260 | 0 | 1260.32 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.3234 | 246.29 | 40.0334 | 810 | - | 0.32 |  |  |  | -0.0034291
|  | Назаровская ГРЭС | 1340 | 3.311 | 1336.689 | 247.579 | 0 | 0 | 247.579 | 0 | 0 | 73.111 | 0 | 83.4701 | 932.5289 | 328.699 | 27.7509 | 576.079 | - | 0 |  |  |  | -2.861e-06
|  | Красноярская ТЭЦ-1 | 485.9 | 79 | 415.53 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.5343 | 257.288 | 11.2506 | 121.9957 | - | 8.63 |  |  |  | -0.0042992
|  | Красноярская ТЭЦ-2 | 465 | 0 | 468.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6786 | 454.2684 | 406.71 | 47.5584 | 0 | - | 3.9471 |  |  |  | 0.00019407
|  | Красноярская ТЭЦ-3 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 203 | 170.0615 | 32.9385 | 0 | - | 0 |  |  |  | 7.6294e-06
|  | Минусинская ТЭЦ | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 64.881 | 20.119 | 0 | - | 0 |  |  |  | 3.8147e-06
|  | КанскаяТЭЦ | 24 | 4.6875 | 19.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3125 | 19.3125 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 4.7684e-07
|  | ЭС пп., в т.ч. | 610.88 | 77.1006 | 544.8061 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 459.8061 | 459.8061 | 0 | 0 | - | 11.0267 |  |  |  | 2.861e-05
|  | ТЭЦ АГК | 320 | 15 | 305 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 220 | 220 | - | - | - | 0 |  |  |  | 0
|  | ТЭЦ АНПЗ | 12 | 5.74 | 6.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6.26 | 6.26 | - | - | - | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | ТЭЦ Тепло-Сбыт-сервис | 10 | 8.54 | 1.46 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.46 | 1.46 | - | - | - | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | ТЭС Полюс | 42 | 27.341 | 14.659 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 14.659 | 14.659 | - | - | - | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | ДЭС Олимпиадинский ГОК | 20.48 | 20.48 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | ГТЭС Ванкорского м.р. | 206.4 | 0 | 217.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4267 | 217.4267 | 0 | 0 | - | 11.0267 |  |  |  | -1.9073e-06
|  | Сумма ГЭС | 9002.2 | 4320.624 | 4681.576 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4681.5758 | 4653.2458 | - | - | 28.33 | 0 |  |  |  | 0.00021887
|  | Красноярская ГЭС | 6000 | 3592.433 | 2407.567 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.5671 | 2379.2371 | - | - | 28.33 | 0 |  |  |  | -6.0547e-05
|  | Богучанская ГЭС | 2997 | 724.061 | 2272.939 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2272.9387 | 2272.9387 | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002793
|  | Енашиминская ГЭС | 5.2 | 4.13 | 1.07 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.07 | 1.07 | - | - | - | 0 |  |  |  | #VALUE!
Красноярского края и Республики Тыва (по территории Республики Тыва) | 2020-03-04 15:00 |  | 17 | 12.12 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 4.88 | 0 | 0 | - | 0 | 123.1915 | 135.299 | 2784.5871 | 0
|  | Кызылская ТЭЦ | 17 | 12.12 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 4.88 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0
Иркутской области | 2020-03-04 04:00 |  | 13132.1 | 1883.0704 | 11265.1981 | 1083.7 | 458.6 | 0 | 625.1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 120 | 10016.4974 | 8133.2036 | 430.6184 | 418 | 1034.6754 | 16.1684 | 7252.3853 | 7309.3535 | 169881.9097 | 0.00060853
|  | Сумма ТЭС | 4043.7 | 219.3764 | 3840.492 | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | 45 | 0 | 0 | 120 | 3295.4921 | 2446.8736 | 430.6184 | 418 | - | 16.1684 |  |  |  | -2.0504e-05
|  | Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9 | 79 | 25 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 39 | 26.2517 | 12.7483 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Шелеховский участок Ново-Иркутской ТЭЦ | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Иркутская ТЭЦ-6 | 270 | 16 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 107.7194 | 7.2806 | 139 | - | 0 |  |  |  | 2.3842e-06
|  | Иркутская ТЭЦ-9 | 540 | 0 | 540 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 303.2645 | 116.7355 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Иркутская ТЭЦ-10 | 1110 | 0 | 1110 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 904.7856 | 55.2144 | 0 | - | 0 |  |  |  | 3.8147e-06
|  | Иркутская ТЭЦ-11 | 320.3 | 5 | 331.4684 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 236.4685 | 197.8582 | 16.6102 | 22 | - | 16.1684 |  |  |  | -1.5259e-05
|  | Иркутская ТЭЦ-12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Иркутская ТЭЦ-16 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Участок ТИ и ТС Иркутской ТЭЦ-6 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Ново-Зиминская ТЭЦ | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 173.8719 | 86.1281 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Ново-Иркутская ТЭЦ | 708 | 0 | 708 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 543 | 469.6625 | 73.3375 | 0 | - | 0 |  |  |  | -7.6294e-06
|  | Усть-Илимская ТЭЦ | 515 | 98 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 97.4361 | 62.5639 | 257 | - | 0 |  |  |  | 3.8147e-06
|  | ООО ТЭЦ Теплоснабжение | 24 | 11.0764 | 12.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9236 | 12.9236 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | ТЭС пп. | 157.4 | 52.3 | 105.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1 | 105.1 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | -7.6294e-06
|  | Сумма ГЭС | 9088.4 | 1663.694 | 7424.706 | 703.7 | 458.6 | - | 245.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6721.0054 | 5686.33 | - | - | 1034.6754 | 0 |  |  |  | 0.00062903
|  | Иркутская ГЭС | 662.4 | 281.658 | 380.742 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.7422 | 380.7422 | - | - | 0 | 0 |  |  |  | -0.00013257
|  | Братская ГЭС | 4500 | 194.4 | 4305.6 | 703.7 | 458.6 | - | 245.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3601.9 | 2729.7974 | - | - | 872.1026 | 0 |  |  |  | -4.9567e-11
|  | Усть-Илимская ГЭС | 3840 | 1110.739 | 2729.261 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2729.2607 | 2566.688 | - | - | 162.5727 | 0 |  |  |  | 0.00026252
|  | Мамаканская ГЭС | 86 | 76.897 | 9.103 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1025 | 9.1025 | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 0.00049908
Республики Бурятии | 2020-03-04 05:00 |  | 1444.77 | 39.8549 | 1366.8325 | 360 | 170 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.9151 | 786.7774 | 258.1377 | 0 | - | 0 | 818.1759 | 835.9024 | 18129.7047 | 2.6226e-05
|  | Гусиноозерская ГРЭС | 1190 | 0 | 1190 | 360 | 170 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 586.0046 | 243.9953 | 0 | - | 0 |  |  |  | 1.5259e-05
|  | Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | 148.77 | 3.6 | 145.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.17 | 131.0276 | 14.1424 | 0 | - | 0 |  |  |  | 1.1921e-05
|  | ТЭЦ СЦКК | 36 | 11.872 | 24.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.128 | 24.128 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Бичурская СЭС | 10 | 2.4655 | 7.5345 | [9 empty] | 7.5345 | 7.5345 |  |  | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Кабанская СЭС | 15 | 5.1291 | 9.8709 | [9 empty] | 9.8709 | 9.8709 |  |  | - | 0
|  | Кяхтинская СЭС | 15 | 6.9964 | 8.0036 | [9 empty] | 8.0036 | 8.0036 |  |  | - | 0
|  | Тарбагатайская СЭС | 15 | 4.5014 | 10.4986 | [9 empty] | 10.4986 | 10.4986 |  |  | - | 0
|  | Хоринская СЭС | 15 | 5.2904 | 9.7096 | [9 empty] | 9.7096 | 9.7096 |  |  | - | 0
Забайкальского края | 2020-03-04 04:00 |  | 1623.8 | 102.969 | 1521.5479 | 145 | 60 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1336.548 | 1106.8281 | 117.7199 | 112 | - | 0.717 | 1130.1736 | 1144.0183 | 24797.6447 | -3.6418e-05
|  | Читинская ТЭЦ-1 | 452.8 | 0 | 452.8 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.8 | 259.4627 | 26.3373 | 87 | - | 0 |  |  |  | -1.9073e-06
|  | Приаргунская ТЭЦ | 24 | 10.9051 | 13.0949 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0949 | 8.0949 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Шерловогорская ТЭЦ | 12 | 5.1333 | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 6.8667 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | 0
|  | Читинская ТЭЦ-2 | 12 | 0.943 | 11.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.057 | 11.057 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  | -1.7881e-07
|  | Харанорская ГРЭС | 665 | 0 | 665.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.717 | 610.913 | 54.804 | 0 | - | 0.717 |  |  |  | -2.5749e-05
|  | Кенонская СЭС | 15 | 4.891 | 10.109 | [9 empty] | 10.109 | 10.109 |  |  | - | 0
|  | Ингодинская СЭС | 15 | 5.0966 | 9.9034 | [9 empty] | 9.9034 | 9.9034 |  |  | - | 0
|  | ТЭС пп., в т.ч. | 428 | 76 | 352 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 252 | 190.4214 | 36.5786 | 25 |  | 0 |  |  |  | -7.6294e-06
|  | ТЭЦ ППГХО | 410 | 60 | 350 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 250 | 188.4214 | 36.5786 | 25 | - | 0 |  |  |  | -7.6294e-06
|  | Первомайская ТЭЦ | 18 | 16 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 |  |  |  | #VALUE!
ОЭС Сибири |  |  | 52123.7971 | 11154.2916 | 40984.6538 | 3444.076 | 748.6 | 164 | 1516.476 | 1015 | 45 | 73.111 | 0 | 739.5028 | 36721.0504 | 27652.5251 | 1595.4337 | 6329.6093 | 1143.4823 | 53.231 | 27522.4868 | 27777.9737 | 629539.0977 | -0.0037817
ТЭС всего |  |  | 26596.9991 | 1154.8424 | 25457.305 | 2740.376 | 290 | 164 | 1271.376 | 1015 | 45 | 73.111 | 0 | 739.5028 | 21899.7659 | 13972.36 | 1595.4337 | 6329.6093 | 0 | 53.231 |  |  |  | -2.3681
ГЭС всего |  |  | 25301.6 | 9847.723 | 15453.877 | 703.7 | 458.6 | 0 | 245.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14750.1756 | 13606.6933 | - | - | 1143.4823 | 0 |  |  |  | 0.0014338
CЭС всего |  |  | 225.198 | 151.7262 | 73.4718 | 0 | [8 empty] | 71.1089 | 73.4718 | - | - | - | 0 |  |  |  | 2.3629
ТЭС зап (неблоч.) | [15 empty] | 4870.201 | 491.228 | 2230.657 | - |  |  |  |  | 0
ТЭС зап блоч. * | [15 empty] | 3981.804 | 293.226 | 3297.369 | - |  |  |  |  | 0
ТЭС вост (неблоч.) | [15 empty] | 1853.497 | 415.883 | 505 | - |  |  |  |  | 0
ТЭС вост блоч.** | [15 empty] | 2101.704 | 354.013 | 0 | [5 empty] | 0
ТЭС пп | [15 empty] | 1165.154 | 41.0837 | 296.5833 | [5 empty] | 0
Запад ОЭС |  |  | 31632.1271 | 8391.1092 | 23277.0434 | 1691.376 | 60 | 0 | 806.376 | 825 | 0 | 73.111 | 0 | 579.5028 | 20933.0549 | 15085.7144 | 748.9243 | 4989.6092 | 108.8069 | 36.0256 | 17397.9109 |  |  | -0.0012612
в т.ч ТЭС |  |  | 18290.7291 | 813.7856 | 17512.9691 | 1691.376 | 60 | 0 | 806.376 | 825 | 0 | 73.111 | 0 | 579.5028 | 15171.3439 | 9430.4475 | 748.9243 | 4989.6092 | 0 | 36.0256 |  |  |  | -2.3647
в т.ч CЭС |  |  | 125.198 | 117.3556 | 7.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4795 | 7.8424 | - | - | - | 0 |  |  |  | 2.3629
в т.ч ГЭС |  |  | 13216.2 | 7459.968 | 5756.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5756.2315 | 5647.4246 | 0 | 0 | 108.8069 | 0 |  |  |  | 0.00052551
Восток ОЭС*** |  |  | 20491.67 | 2763.1828 | 17707.61 | 1752.7 | 688.6 | 164 | 710.1 | 190 | 45 | 0 | 0 | 160 | 15787.9952 | 12566.8103 | 846.5095 | 1340 | 1034.6754 | 17.2054 | 10124.5759 |  |  | -0.002551
в т.ч ТЭС |  |  | 8306.27 | 341.0573 | 7944.3355 | 1049 | 230 | 164 | 465 | 190 | 45 | 0 | 0 | 160 | 6728.4216 | 4541.9121 | 846.5095 | 1340 | 0 | 17.2054 |  |  |  | -0.0034574
в т.ч CЭС |  |  | 100 | 34.3706 | 65.6294 | [9 empty] | 65.6294 | 65.6294 |  |  |  | 0 |  |  |  | -1.9073e-06
в т.ч ГЭС |  |  | 12085.4 | 2387.755 | 9697.645 | 703.7 | 458.6 | 0 | 245.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8993.9441 | 7959.2687 | 0 | 0 | 1034.6754 | 0 |  |  |  | 0.00090833
|  |  | Тфакт | Тнорм | ΔTнорм | Тпред.год | ΔТпред
Среднесуточная температура ОЭС Сибири за дату 04.03.2020 , °C. |  |  | -4.7 | -10.4 | 5.7 | -2.1 | -2.6
Сравнение температур, ОЭС Сибири (нарастающий итог) 'месяц', °C. |  |  | -5.8 | -10.4 | 4.6 | -3.4 | -2.4
kзаполн |  | 0.95214
∆ не совмещенного максимума по ОЭС Сибири, МВт |  | 255.4869
Примечания: 1. ТЭС зап. блоч. *) сумма (Барн ГТ ТЭЦ; Белокурих ТЭС; НазГРЭС; БГРЭС; КрГРЭС-2 (кроме ТГ-9,10); КрТЭЦ-3; Бел.ГРЭС; ТУГРЭС; ГТЭС Новокузнецкая; НТЭЦ-5; ТомТЭЦ-3; ПГУ-1 ОмТЭЦ-3)
2. ТЭС вост. блоч. **) сумма (ГОГРЭС; ИрТЭЦ-10; ХарГРЭС)
3. В составе восточной части ОЭС Сибири - Бурятская ЭС, Забайкальская ЭС, Иркутская ЭС, Красноярская ЭС (КрГРЭС-2, Канская ТЭЦ, Тепло-Сбыт-сервис, Богучанская ГЭС)